49电子和场综合实验（电子束实验）

示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像，便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束，打在涂有荧光物质的屏面上，就可产生细小的光点（这是传统的模拟示波器的工作原理）。在被测信号的作用下，电子束就好像一支笔的笔尖，可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线，还可以用它测试各种不同的电量，如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。示波管是电子示波器的心脏，与电视机里显示图像的显象管及雷达指示管、电子显微镜等电子器件的外形和功用虽不相同，但有其共同点：都有产生电子束的系统和对电子加速的系统；为了使电子束在荧光屏上清晰地成象，还有聚焦、偏转和强度控制等系统。因此统称它们为电子束线管。电子束的聚焦和偏转可以通过电场和磁场对电子的作用来实现，前者称为电聚焦和电偏转，后者称为磁聚焦和磁偏转。本实验研究电子束的电偏转和磁偏转。通过实验，将使我们加深对电子在电场及磁场中运动规律的理解，有助于了解示波器和显象管的工作原理。

【实验目的】

1.了解示波管的构造和工作原理，研究静电场对电子的加速作用。

2.定量分析电子束在横向匀强电场作用下的偏转情况。

3.研究电子束在横向磁场作用下的运动和偏转情况。

4.了解电子束磁聚焦的原理，并研究电子束在电场和磁场中的运动规律。

5.掌握一种用磁聚焦法测电子荷质比的方法。

【实验仪器】

电子和场综合实验仪

【仪器介绍】

电子和场综合实验仪面板及各个旋钮介绍如图49-1。

图49-1   电子和场综合实验仪面板

1、示波管坐标板；                   2、示波管

3、逸出功灯丝电流调节               4、磁控线圈

5、理想二极管                       6、逸出功阳极电压调节

7、逸出功阳极电压测量端              8、偏转单元（Vdx、偏转电压调节及测量端，）

9、偏转单元（Vdy、偏转电压调节及测量端，）      10、点线转换开关

11、励磁电源单元                 12、多量程电压表（量程2V、20V、200V）单元

13、栅极电压调节及测量端              14、聚焦电压调节及测量端，

15、加速电压调节及测量端              16、220V电源插孔

17、电源开关单元（电源总开关、励磁电源开关、电子束开关、逸出功开关）

18、逸出功阳极电流指示                19、逸出功灯丝电流指示

20、XY调零        21、示波管管座 （ 示波管插入此处，严禁用手触摸示波管座孔）

22、偏转线圈                         23、螺线管线圈

24、偏转电流换向开关                25、偏转电流输入端

实验中采用的电子示波管型号是8SJ31J，就是示波器中的示波管。通常用在雷达中。它的工作原理与电视显像管非常相似，这种管子又名阴极射线管（CRT）或电子束示波管。它是阴极射线示波器中的主要部件，在近代科学技术许多领域中都要用到，是一种非常有用的电子器件。示波管的示意图如图49-2，包括以下几个部分：

（1）一个电子枪，它发射电子，把电子加速到一定速度，并聚焦成电子束；

（2）一个由两对金属板组成的偏转系统；

（3）一个在管子末端的荧光屏，用来显示电子束的轰击点。

所有部件全都密封在一个抽成真空的玻璃外壳里，目的是为了避免电子与气体分子碰撞而引起电子束散射。接通电源后，灯丝发热，阴极发射电子。栅极加上相对于阴极的负电压，它有两个作用：

①一方面调节栅极电压的大小控制阴极发射电子的强度，所以栅极也叫控制极；

②另一方面栅极电压和第一阳极电压构成一定的空间电位分布，使得由阴极发射的电子束在栅极附近形成一个交叉点。第一阳极和第二阳极的作用一方面构成聚焦电场，使得经过第一交叉点又发散了的电子在聚焦场作用下又会聚起来；另一方面使电子加速，电子以高速打在荧光屏上，屏上的荧光物质在高速电子轰击下发出荧光，荧光屏上的发光亮度取决于到达荧光屏的电子数目和速度，改变栅压及加速电压的大小都可控制光点的亮度。水平偏转板和垂直偏转板是互相垂直的平行板，偏转板上加以不同的电压，用来控制荧光屏上亮点的位置。

图49-2 示波管示意图

【实验原理】

1.电子束的电聚焦（电子在纵向非均匀电场作用下的运动）

电子在示波管中的加速和聚焦等工作靠电子枪来实现，电子枪的内部构造见图49-3。

从示波管阴极K发射的电子在第一阳极A1的加速电场作用下，先会聚于控制栅孔附近一点（图49-4中O点），往后，电子束又散射开来。为了在屏上得到一个又亮又小的会聚光点必须把散开的电子束会聚起来。为此在控制栅极前设置了A1和A2两个阳极，分别称为第一阳极和第二阳极。它们构成由相邻的圆筒组成的聚焦系统，在A1、A2上分别相对阴极K加上不同的电压V1和V2，当V2≠V1时，在V1和V2之间会形成纵向不均匀电场，该电场对Z轴是对称分布的（Z轴沿示波管的轴线方向，即电子入射的方向）。

电子束中某个散离轴线的电子沿轨道进入聚焦电场如图49-5所示，在电场的前半区，电子受到的电场力可分解为垂直指向轴线的分力与平行于轴线的分力。的作用使电子向Z轴靠拢，的作用使电子沿Z轴方向得到加速。在电场的后半区，电子受到的电场力可分解为相应的和两个分量。仍使电子沿Z轴方向加速，而却使电子远离轴线，但因为在整个电场区域里电子都受到同方向的沿Z轴的作用力和的作用，电子在后半区的轴向速度比在前半区的大得多，因此，在后半区电子受F’r的作用时间短得多。这样，电子在前半区受到的拉向轴线的作用大于在后半区受到离开轴线的作用，因此总效果是使电子向轴线靠拢，最后会聚到轴上某一点。调节阳极A1和A2的电压可以改变电极间的电场分布，使电子束的会聚点正好与荧光屏重合，这样就实现了电聚焦。

K

G

O

A1

电子轨迹

图49-4控制栅附件电子轨迹图

θ

电子

电场线

等势线

Z

F

’

r

F

’

F

’

z

F

z

F

r

F

图49-5 A1、A2之间电场分布截面图

2.电子束的电偏转（电子在横向电场作用下的运动）

（1）偏转电场的形成

在电子束通过的空间，平行于电子入射方向水平放置两块平行板，在其上加电压，即可以形成偏转电场。在平行板间距d比其长度b小得多的情况下，可以认为它形成的空间电场是均匀的（一般认为示波管的偏转板近似满足这个条件），且平行板外电场为零。这时电场强度有

E=Vd（板内）

E=0（板外）

式中E沿垂直于电子入射的方向，V为在极板上加的电压。

（2）电偏转原理

取Z轴沿示波管的轴线方向，即电子入射的方向，Y轴与电场E的方向相反，如图49-6所示，在示波管的两块偏转板Y1、Y2上加电压后，形成了垂直于电子束运动方向的横向电场，正是这一横向电场使电子束产生了Y方向的偏转。

图49-6 电子束的电偏转示意图

由于从阴极被加热逸出的电子动能较小，近似认为初速度为零，电子被第二阳极加速后从电子枪口（阳极A2的小孔）射出的速度（约107m/s的数量级）为vZ，获得的功能是12mvZ2。若加速电压为V2，则有       12mvZ2=eV2                    （1）

式中m为电子质量，e为电子电荷。

设偏转板间距为d，板长度为b（d<<b），两板间电位差为Vy，则板间电场强度为：

Ey=Vyd                              （2）

当电子进入横向电场后受电场力eEy的作用，产生的加速度为

ay=eEym=emVyd                        （3）

电子通过偏转板的时间tb=bvZ，从板右端到达屏的时间tl=lvZ，电子刚离开偏转板右端时的垂直位移为           yb=12ay⋅tb2=12emVyd(bvZ)2              （4）此时电子在y方向的速度为vy=ay⋅tb=emVyd(bvZ)，电子离开电场后作匀速直线运动，因此在时间内电子的垂直位移为yl=vy⋅tl=eVymd(bvZ)(lvZ)              （5）电子在荧光屏上总位移为           y=yb+yl=(ebVymdvZ2)(b2+l)           （6）令(b2+l)=L，并将（1）式代入得          y=bL2dV2Vy                   （7）式（7）表明：当加速电压V2一定时，屏上光电位移y与偏转电压Vy成正比。

电偏转灵敏度（Se）：定义为当偏转板上加单位电压时所引起得电子束在荧光屏上的位移。即Se=yVy(mmV)  将（7）式带入得         Se=bL2d1V2                 （8）即电偏转灵敏度Se与加速电压V2成反比。式（8）中V2为加速阳极的电压，d为偏转板的距离。

3.电子束的磁偏转

从电子枪射出的电子沿纵向通过偏转线圈所产生的横向磁场时，在洛伦兹力作用下发生偏转。如图49-5所示，设实线方框内有均匀的磁场，磁感应强度为B，方向与纸面垂直，由纸面指向读者，在方框外B=0。电子以速度vz垂直射入磁场，受洛伦兹力evzB的作用，在磁场区域内作半径为R的匀速圆周运动，则有

（9）

电子的速度由（1）式得                                      （10）

电子沿弧线穿出磁场区域后作匀速直线运动，最后打在荧光屏上。那么有，

（11）

由式（9）-（11）得磁偏转位移D为

（12）

上式表明，光点的偏转位移D与磁感强度B成线性关系，与加速电压V2的平方根成反比。将式（12）和式（8）相比较可以看出，提高加速电压对磁偏转灵敏度降低的影响，比对电偏转灵敏度的影响小。因此，使用磁偏转时，提高显像管中电子束加速电压来增强屏上图像的亮度水平比使用电偏转有利。而且，磁偏转便于得到电子束的大角度偏转，更适合于大屏面的需要。因此显像管往往采用磁偏转。但是，偏转线圈的电感与较大的分布电容，不利于高频使用，而且体积和重量较大，都不及电偏转系统。所以示波管往往采用电偏转。

由于偏转磁场是由一对平行线圈产生的，所以有

B=kIa

式中Ia是励磁电流，k是与线圈结构和匝数有关的常数。代入（12）式，得

（13）

由于式中其它量都是常数，故可写成

（14）

km为磁偏常数。可见，当加速电压一定时，位移与电流呈线性关系。为了描述磁偏转的灵敏程度，定义为当螺线管加单位电流时所引起的电子束在荧光屏上的位移（mm/A）。

（15）

Sm越大，表示磁偏转系统的灵敏度越高。

图49-5电子束的磁偏转示意图

4.电子束的磁聚焦 (测定电子荷质比)

h

B（Z）

v⊥

v

v∥

图49-6电子作螺旋运动

在一个通电螺旋管中平行地放置一示波管，沿示波管轴线方向有一均匀分布的磁场，其磁感应强度为B。如图49-6，取示波管轴为坐标轴，磁场B沿Z轴方向，电子从电子枪出射时具有速度为υ，我们把它分解成沿轴向和径向两个分量，分别记作和。

在示波管的热阴极K及第二阳极A2之间加有加速电压V2，经阳极小孔射出的细电子束流将沿轴线作匀速直线运动。电子流的轴向速率为

（16）

由于电子运动方向与磁场平行，故磁场对电子运动不产生影响。式中e、m分别为电子的电荷量和质量。如暂不考虑电子轴向速度分量的影响，则电子在磁场的洛仑兹力的作用下（该力与垂直），在垂直于轴线的平面上作圆周运动，即F=evB=mv2R，由此可得到电子运动的轨道半径，v⊥越大轨道半径亦越大，电子运动一周所需要的时间（即周期）为

（17）

这说明电子的旋转周期与轨道半径及速率v⊥无关，若再考虑的存在，电子的运动轨迹应为一螺旋线。

(18)

h为一个周期内，电子前进的距离（称螺距）。

从（17）、（18）两式可以看出，电子运动的周期和螺距均与无关。虽然各个点电子的径向速度不同，但由于轴向速度相同，由一点出发的电子束，经过一个周期以后，它们又会在距离出发点相距一个螺距的地方重新相遇，这就是磁聚焦的基本原理。

当螺旋线的螺距h正好等于示波管中电子束交叉点O到荧光屏之间的距离L0时，在屏上将得到一个亮点（聚焦点）。这时

L0=h=2πmv//eB=2πmeB2eV2m                     (19)

那么                                                             (20)

上式中B、L0（见螺线管外侧）由每台实验仪器给出数据，其中聚焦线圈中的平均磁场由公式

B=12μ0nI(cosα−cosβ)                       （21）

式中的I为流过磁聚焦线圈的电流，n 为单位长度螺线管圈数，B的单位为特斯拉。如继续增大B，使电子流旋转周期相继减小为上述的1/2，1/3………则相应地电子在磁场作用下旋转2周，3周……后聚焦于屏上，这称为二次聚焦，三次聚焦等。为了减小I的测量误差，可利用一次、二次、三次聚焦时对应的励磁电流求平均I，

I=I1+I2+I31+2+3                            （22）

将I代入实验仪器给出的B计算式中，求出B。再将V2、L0、B值代入公式（20）中，即可求出不同加速电压V2时的电子荷质比e／m，与并与公认值e/m＝1.757×1011c/kg比较，求出百分误差。

对于HLD-EF-III型电子和场综合实验仪，螺线管中心部分的磁场视为均匀的平均磁场，则有

B=4πNI×10−7D2+L2                            （23）

em=D2+L22L02N2×10−14⋅V2I2                          （24）

式中D为螺线管的外径和内径的平均值，L为螺线管长度，N为螺线管线圈匝数，这三个参数在螺线管上标出。

【实验内容及步骤】

1.电子束的电聚焦和辉度控制

（1）将示波管插入仪器左边的后靠背，将坐标板放入示波管与光屏前面，打开总电源开关和电子束开关。

（2）用多量程电压表200mV档，调节加速电压调节旋钮使输出显示为-80mV（即为-800V）

（3）用多量程电压表200V档测量VdX，调节Vdx旋钮，进行偏转电压调零。

（4）用多量程电压表200V档测量Vdy，调节VdY旋钮，进行偏转电压调零。

（5）拨动点线开关至点，示波管将显示出一个亮点，如果没有显示将栅极电压亮度稍微调高一点，然后调节调零电位器X、Y，使示波管荧屏显示出一个亮点调为中心。

（6）调节加速电压调节旋钮使其分别为V2=-800, -900, -1000, -1100V，调节聚焦电压旋钮（改变聚焦电压）使光点一次次达到最佳的聚焦效果，在此情况下，测量各不同加速电压时对应的电聚焦电压V1（电聚焦电压输出用多量程电压表200mV档测量），并记录于表49-1。

表49-1 V2 ～V1数据记录表

| V2 （V） | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1（V） |  |  |  |  |

2.电子束电偏转实验

（1）在电聚焦实验基础上开始实验。（示波管要放坐标板） 。

（2）用多量程电压表200mV档，测量加速电压调节使加速电压输出显示为-100mV（即为-1000V）,并调节聚焦电压旋钮（改变聚焦电压）使光点达到最佳的聚焦效果。

（3）用多量程电压表200V档测量Vdx，调节Vdx旋钮，进行偏转电压调零。

（4）用多量程电压表200V档测量Vdy，调节Vdy旋钮，进行偏转电压调零。

（5）示波管将显示出一个亮点，如果没有显示将栅极电压亮度稍微调高一点，然后调节调零电位器X、Y，使示波管荧屏显示出一个亮点调为中心。

（6）看示波管亮点，调节偏转电压Vdx，使得D每移动一格(5mm)，记录一次偏转电压Vdx的数值，表格见49-2。完成表格后，将偏转电压Vdx调零。将作D～Vdx曲线，并求出曲线斜率即电偏转灵敏度SX值。（Vdx 用多量程电压表200V档）

（7）看示波管亮点，调节偏转电压Vdy，使得D每移动一格(5mm)，记录一次偏转电压Vdy的数值，表格见49-2。完成表格后，将偏转电压Vdy调零。作D～Vdy曲线，并求出曲线斜率即电偏转灵敏度SY值。（Vdy 用多量程电压表200V档）

49-2 电子束电偏转实验。加速电压V2=1000V时， 和数据记录表

| V2=1000V | D(mm) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vdx(V) |  |  |  |  |  |
|  | Vdy(V) |  |  |  |  |  |

3.电子束磁偏转实验

（1）在实验2基础上完成该实验。

（2）将示波管两侧插入偏转线圈，将电流输出端与输入端连接，打开励磁电源开关，调节电流调节旋钮(电流从0开始增大)，使得亮线在垂直方向每移动一格(5mm)，记录一次偏转电流I的数值。

（3）将加速电压调节为-800V，并调节聚焦电压旋钮（改变聚焦电压）使光点达到最佳的聚焦效果，重复步骤（2）。将数据填入见表49-3.作D～I曲线，并求曲线斜率得磁偏转灵敏度。

49-3磁偏转实验。加速电压V2=800，1000V时，数据记录表。

| D（mm） I(A) V2(V) | D(mm) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800V |  |  |  |  |  |  |
| 1000V |  |  |  |  |  |  |

4.电子束的螺旋运动及电子荷质比测定

（1）在实验3基础上完成该实验。

（2）用多量程电压表200mV档，测量加速电压调节加速电压使输出分别显示为-90mV（即为-900V）、-100mV（即为-1000V）、-110mV（即为-1100V）

（3）将螺线管线圈套入示波管上，将励磁电源输出与螺线管连接。

（7）调节聚焦电压使电压最大即示波管显示散焦。

（8）从零开始逐渐增大励磁电流，从荧光屏上第一次聚焦时开始，记下每一次聚焦时的励磁电流I（见表49-4和表49-5），继续增大电流，分别记录三次聚焦时的电流I，计算加权平均值

I=I1+I2+I31+2+3

代入公式（20），即可求电子荷质比，并求百分比偏差（理论值e/m＝1.757×1011c/Kg）。

49-4磁聚焦法测荷质比数据记录表格（电流正向）

| 加速电压V2 | 励磁电流 |  |  | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I1 | I2 | I3 |  |
| 900V |  |  |  |  |
| 1000V |  |  |  |  |
| 1100V |  |  |  |  |

平均值e/m=                            相对误差=

49-5磁聚焦法测荷质比数据记录表格（电流反向）

| 加速电压V2 | 励磁电流 |  |  | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I1 | I2 | I3 |  |
| 900V |  |  |  |  |
| 1000V |  |  |  |  |
| 1100V |  |  |  |  |

平均值e/m=                            相对误差=

【注意事项】

- 改变加速电压V2后，需调节聚焦电压V1，使屏上光点仍聚焦成光点，以方便测量。

- 本仪器使用时，周围应无其他强磁场及铁磁物质，仪器应南北方向放置以减小地磁场对测量精度的影响。

4、螺线管不要长时间通以大电流，以免线圈过热。

5、改变加速电压后，亮点的亮度会改变，应重新调节亮度，勿使亮点过亮，否则容易损坏荧光屏，同时亮点过亮，聚焦好坏也不易判断。调节亮度后，加速电压值也可能会变化，重新规定的电压值即可。

6、测量电压时要注意量程：加速电压测量（输出-1000V对应为-100mV，200mV档测量）；聚焦电压测量（输出400V对应40mV，200mV档测量）；栅压电压测量（选200V档）；偏转电压测量（选200V档）

【思考题】

1．磁聚焦和电聚焦有什么区别？

2．对聚焦的磁场和电场各有什么要求？

3．当螺线管电流I逐渐增加，电子束线从一次聚焦到二次、三次聚焦，荧光屏上的亮斑怎样运动？并解释之。