| 报告分 加减分. 姓名：. 学号：. 实验时间及分组信息:. __________年 （春/秋）______季. 第_____周 星期_____ (上/下)____午 组别：________组. 指导教师： 提示：实验报告务必按时、按教师姓名准确投入三楼报告箱内。 学生联系电话：. 四川大学 大学物理实验报告 |
| --- |
| 模拟示波器与RC串联电 路的稳态特性 （实验地点：江安校区第二基础实验楼A317） |  |

实验目的

实验原理及内容（包括基本原理阐述、主要计算公式、有关电路、光路及实验装置示意图）

主要操作步骤（包括实验的关键步骤及注意事项）

主要实验仪器（包括名称、型号或规格）

实验数据记录（要求列表，将整理后的原始数据填入表内，特别注意标明单位和测量数据的有效位数，并将教师签过的原始数据单附在此页）

⑴ 测量正弦信号的峰-峰值电压

| 函数发生器输出 U0（V） | 波形峰-峰高度 Y（DIV） | 垂直衰减因数 Ku（V/DIV） | 实测值 U1=Y×Ku（V） | B=¦U1-U0¦/U0×100 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.50 |  |  |  |  |
| 2.00 |  |  |  |  |

⑵ 测量正弦信号的频率

| 函数发生器输出 f0（Hz） | 波形周期的宽度 L0（DIV） | 扫描时间因数 Kt（ms/DIV） | 实测值（Hz） f1=1L0⋅Kt | B=¦f1 - f0¦ / f0×100 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500.0 |  |  |  |  |
| 2000.0 |  |  |  |  |

⑶ 测量RC串联稳态电路的相频特性曲线

| 次数 | f0(Hz) | R(Ω) | C(μF) | φ0(°) | L0(DIV) | L1(DIV) | φ1(°) | B（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300.0 | 1500.0 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 2 | 600.0 | 1500.0 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 3 | 900.0 | 1500.0 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 4 | 1500.0 | 1500.0 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 5 | 3000.0 | 1500.0 | 0.20 |  |  |  |  |  |

数据处理及实验结果（包括平均值、不确定度的计算公式、过程及最后的实验结果。实验作图一律要求用坐标纸）

- 测量正弦信号的峰-峰值电压

- 测量正弦信号的频率

- 测量RC串联稳态电路的相频特性曲线

在自备坐标纸上绘制RC串联稳态电路的相频特性曲线φ1~f0。

结果分析及问题讨论

1．示波器作为测量电压的仪器，与普通的电压表相比较有什么优点和缺点？

2．在正常运行的示波器上，哪些旋钮调节不当会导致观察不到亮斑或波形？

3．分析误差产生的原因，并提出自己对实验的看法或建议。

评阅教师签字

日        期

物理实验原始数据记录单

实验名称			示波器原理与使用  （地点：江安校区第二基础实验楼A317）

实验数据记录

⑴ 测量正弦信号的峰-峰值电压

| 函数发生器输出 U0（V） | 波形峰-峰高度 Y（DIV） | 垂直衰减因数 Ku（V/DIV） | 实测值 U1=Y×Ku（V） | B=¦U1-U0¦/U0×100 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.50 |  |  |  |  |
| 2.00 |  |  |  |  |

⑵ 测量正弦信号的频率

| 函数发生器输出 f0（Hz） | 波形周期的宽度 L0（DIV） | 扫描时间因数 Kt（ms/DIV） | 实测值（Hz） f1=1L0⋅Kt | B=¦f1 - f0¦ / f0×100 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500.0 |  |  |  |  |
| 2000.0 |  |  |  |  |

⑶ 测量RC串联稳态电路的相频特性曲线

| 次数 | f0(Hz) | R(Ω) | C(μF) | φ0(°) | L0(DIV) | L1(DIV) | φ1(°) | B（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300.0 | 1500.0 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 2 | 600.0 | 1500.0 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 3 | 900.0 | 1500.0 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 4 | 1500.0 | 1500.0 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 5 | 3000.0 | 1500.0 | 0.20 |  |  |  |  |  |

| 学生姓名 | 指导教师签字 年 月 日 |
| --- | --- |
| 学 号 | 周星期 上/下午 |